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LECA BYGGEPLANK 
KUNDEOPPLYSNINGER

Oppdragsgiver/Kunde:
ARNE HENRIKSEN

Oppdragsgiver adr.:


Postnr./-sted:


Kontaktperson kunde:


Telefon kunde:
90 09 04 10

Forhandler/kunde:
BYGGKJØP GUNNAR T. STRØM

Kontaktperson forhandler:
JAN TRONSTAD

Rekvisisjonsnummer:


Forhandler-/kundenr.:
25421

Entreprenør/utf.:


Telefon forhandler:
73 80 13 24

Telefaks forhandler:


PROSJEKTOPPLYSNINGER

Prosjektnavn:
ARNE HENRIKSEN

Anlegg-/prosjektnr:


Hus:



Etasje:  


Tegning nr.:
1

Rev.:



Rev. dato:


Saksbehandler:
RV

LEVERINGSOPPLYSNINGER

Leveringsadresse:
SVEHØGDA 94 - 7550 HOMMELVIK

Kontaktperson lev.sted:


Telefon leveringssted:


Sendt f. godkj.:


Godkjent av kunde:


Sendt fabr. for prod.:


Leveringstid:


Leveringsmåte:
KRANBIL

ANMERKNINGER:

PRODUKSJONSRAPPORT BYGGEPLANK

	POS NR / TYPE
	ANTALL
	DIMENSJON (mm)
	ART. NR
	KAPPES FRA

	
	
	T
	B
	L
	
	

	30M
	3
	250
	600
	2980
	2850
	-

	33M
	4
	250
	600
	3280
	2853
	-

	39M
	29
	250
	600
	3880
	2859
	-

	42M
	3
	250
	600
	4180
	2862
	-

	V001
	1
	250
	600
	3880
	2859
	39M

	V002
	1
	250
	600
	3557
	-
	-

	V003
	1
	250
	530
	2980
	2850
	30M

	V004
	1
	250
	600
	3594
	2857
	37M

	V005
	1
	250
	600
	4180
	2862
	42M

	V006
	1
	250
	540
	4180
	2862
	42M

	V007
	3
	250
	600
	2140
	2864
	44M

	V007
	3
	250
	600
	2140
	-
	-

	V008
	1
	250
	600
	2080
	2877
	57M

	V009
	1
	250
	436
	2140
	2844
	24M

	V010
	3
	250
	600
	1740
	2873
	53M

	V010
	3
	250
	600
	1740
	-
	-

	V010
	3
	250
	600
	1740
	-
	-

	V011
	1
	250
	576
	1740
	2844
	24M

	V012
	1
	250
	576
	3880
	2859
	39M


UTVEKSLINGSJERN

	Type
	Tykkelse (mm)
	Antall

	SUM
	
	0


KAPP

	Type
	Antall
	Kappet lengde  sum (mm)

	Skrå-/Lenge-kapp
	9
	17774

	Tverrkapp
	18
	10800

	SUM
	27
	28574


MASSEBEREGNING

	Tykkelse
	Areal (m2)
	Vekt (tonn)
	Nyttelast (kN/m2)

	250 mm
	125,59
	27,63
	5,82

	SUM
	125,59
	27,63
	 


MENGDER

	VARE NR
	Areal (m2)
	Vekt (tonn)
	Nyttelast (kN/m2)

	2844
	2,86
	0,63
	0

	2850
	7,15
	1,57
	8,82

	2853
	7,87
	1,73
	7,87

	2857
	2,21
	0,49
	6,83

	2859
	72,17
	15,88
	6,4

	2862
	12,54
	2,76
	5,82

	2864
	7,88
	1,73
	5,49

	2873
	9,5
	2,09
	3,45

	2877
	3,41
	0,75
	2,77

	SUM
	125,59
	27,63
	 


TILBEHØR

	Art. nr.:
	Kode:
	Artikkel navn:
	Antall:

	2958
	25 lm
	S-List
	0

	2959
	50 lm
	Svillelist  20x10 mm
	150 meter


KAPPLISTE

	Pos Nr
	Antall
	Dimensjoner (mm)
	Kappelengde (mm)
	Art. nr
	Kappes fra

	
	
	T
	B
	L
	Tverr
	Skrå/Len
	Utsp.
	
	

	V010
	3
	250
	600
	1740
	600
	0
	0
	2873
	53M

	V010
	3
	250
	600
	1740
	600
	0
	0
	-
	-

	V010
	3
	250
	600
	1740
	600
	0
	0
	-
	-
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	Pos Nr
	Antall
	Dimensjoner (mm)
	Kappelengde (mm)
	Art. nr
	Kappes fra

	
	
	T
	B
	L
	Tverr
	Skrå/Len
	Utsp.
	
	

	V007
	3
	250
	600
	2140
	600
	0
	0
	2864
	44M

	V007
	3
	250
	600
	2140
	600
	0
	0
	-
	-
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	Pos Nr
	Antall
	Dimensjoner (mm)
	Kappelengde (mm)
	Art. nr
	Kappes fra

	
	
	T
	B
	L
	Tverr
	Skrå/Len
	Utsp.
	
	

	V011
	1
	250
	576
	1740
	600
	1740
	0
	2844
	24M


[image: image6.wmf]
	Pos Nr
	Antall
	Dimensjoner (mm)
	Kappelengde (mm)
	Art. nr
	Kappes fra

	
	
	T
	B
	L
	Tverr
	Skrå/Len
	Utsp.
	
	

	V012
	1
	250
	576
	3880
	0
	3880
	0
	2859
	39M
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	Pos Nr
	Antall
	Dimensjoner (mm)
	Kappelengde (mm)
	Art. nr
	Kappes fra

	
	
	T
	B
	L
	Tverr
	Skrå/Len
	Utsp.
	
	

	V006
	1
	250
	540
	4180
	0
	4180
	0
	2862
	42M


[image: image8.wmf]
	Pos Nr
	Antall
	Dimensjoner (mm)
	Kappelengde (mm)
	Art. nr
	Kappes fra

	
	
	T
	B
	L
	Tverr
	Skrå/Len
	Utsp.
	
	

	V003
	1
	250
	530
	2980
	0
	2980
	0
	2850
	30M


[image: image9.wmf]
	Pos Nr
	Antall
	Dimensjoner (mm)
	Kappelengde (mm)
	Art. nr
	Kappes fra

	
	
	T
	B
	L
	Tverr
	Skrå/Len
	Utsp.
	
	

	V009
	1
	250
	436
	2140
	600
	2140
	0
	2844
	24M


[image: image10.wmf]
	Pos Nr
	Antall
	Dimensjoner (mm)
	Kappelengde (mm)
	Art. nr
	Kappes fra

	
	
	T
	B
	L
	Tverr
	Skrå/Len
	Utsp.
	
	

	V008
	1
	250
	600
	2080
	600
	0
	0
	2877
	57M

	V002
	1
	250
	600
	3557
	0
	839
	0
	-
	-
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	Pos Nr
	Antall
	Dimensjoner (mm)
	Kappelengde (mm)
	Art. nr
	Kappes fra

	
	
	T
	B
	L
	Tverr
	Skrå/Len
	Utsp.
	
	

	V004
	1
	250
	600
	3594
	0
	730
	0
	2857
	37M
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	Pos Nr
	Antall
	Dimensjoner (mm)
	Kappelengde (mm)
	Art. nr
	Kappes fra

	
	
	T
	B
	L
	Tverr
	Skrå/Len
	Utsp.
	
	

	V001
	1
	250
	600
	3880
	0
	456
	0
	2859
	39M


[image: image14.wmf]
	Pos Nr
	Antall
	Dimensjoner (mm)
	Kappelengde (mm)
	Art. nr
	Kappes fra

	
	
	T
	B
	L
	Tverr
	Skrå/Len
	Utsp.
	
	

	V005
	1
	250
	600
	4180
	0
	828
	0
	2862
	42M
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